INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTLA   GUTIÉRREZ

REPORTE FINAL DE

RESIDENCIA PROFESIONAL

NOMBRE DEL PROYECTO:

Caracterización de la dinámica caótica del laser de Nd:YAG con absorbedor saturable.

LUGAR DE REALIZACIÓN DEL PROYECTO:

Laboratorio de láseres

División de fotónica

Centro de Investigaciones en Óptica A.C.

PRESENTA:

Yuliana Mariem Espinosa Sánchez

Ingeniería Electrónica 9° semestre

ASESOR INTERNO:

Ing. Álvaro Hernández Sol

ASESOR EXTERNO:

Dr. Víctor Joel Pinto Robledo

Diciembre de 2009

ÍNDICE

CAPITULO PRIMERO

GENERALIDADES

Páginas

# 1.1 INTRODUCCIÓN	..4

# 1.2 JUSTIFICACIÓN	..5

# 1.3 OBJETIVOS	..6

# 1.4 CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA 	..7

1.5 PROBLEMAS A RESOLVER 	..8

1.6 ALCANCES Y LIMITACIONES	..9

# Capitulo SEGUNDO

# FUNDAMENTO TEÓRICO

## 2.1 DEFINICIÓN Y COMPONENTES  DEL LASER	10

## 2.1.1 Elementos principales del láser	10

## 2.1.2 Procesos	12

## 2.2 LASER Nd:YAG	14

## 2.2.1 Propiedades físicas del Nd:YAG	15

## 2.3 DIODO LASER PARA BOMBEO DE LÁSER DE ESTADO SÓLIDO	18

## 2.3.1 Láser Nd:YAG bombeado por diodos	19

## 2.4 Q-SWITCH	22

## 2.4.1 Q-Switch con absorbedor saturable	23

## 2.5 SISTEMAS DINÁMICOS	24

## 2.5.1 Caos	25

## 2.6 ESPECTRO DE POTENCIA	27

## 2.6.1 Representación frecuencial	27

## 2.6.2 Espectro	27

## 2.6.3 Espectro de potencia	27

## 2.7 DIAGRAMA DE ESPACIO DE FASE	28

## 2.7.1 Definición de diagrama de espacio de fase	28

## 2.8 TARJETA DE ADQUISICION DE DATOS	30

## 2.8.1 Definición de tarjeta de adquisición de datos	30

## 2.8.2 Tarjeta de adquisición de datos AT-MIO-16H	30

## 2.8.3 Configuración de la tarjeta AT-MIO-16H	31

## 2.8.4 Interfaz de Bus AT	32

## 2.8.5 Configuración de entrada analógica	33

## 2.8.6 Modo de entrada	34

2.8.7 Consideraciones para seleccionar el rango de entrada	34

Páginas

## 2.8.8 Conector I/O	35

## 2.8.9 Entrada analógica	36

## 2.9 LABVIEW	37

## 2.9.1 ¿Qué es LabVIEW?	37

## 2.9.2 Aplicaciones de LabVIEW	38

## 2.9.3 Diseño de la interfaz de usuario a partir del código	38

# CAPITULO TERCERO

# PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

## 3.1 METODOLOGÍA DEL EXPERIMENTO	40

## 3.1.1 Descripción del procedimiento realizado	41

## 3.2 METODOLOGÍA DE DISEÑO

## DE LA PROGRAMACIÓN DE LA INTERFAZ 	43

## 3.2.1 Descripción de las funciones utilizadas en el programa	43

## 3.2.2  Código del programa	49

# CAPITULO CUARTO

# RESULTADOS OBTENIDOS

## 4.1 TABLAS Y GRAFICAS DE REGISTRO DE INTENSIDAD

## DE CORRIENTE CONTRA POTENCIA	53

## 4.1.1 Absorbedor saturable en posición vertical	54

## 4.2.1 Absorbedor saturable rotado 90°	55

## 4.2 GRÁFICAS DE LOS DATOS RECOLECTADOS

CON LA TARJETA DE ADQUISICIÓN DE DATOS	57

## 4.2.1 Gráficas con absorbedor saturable en posición vertical	57

## 4.2.2 Gráficas con absorbedor saturable rotado 90°	61

## 4.2.3 Interpretación de los resultados obtenidos	66

# CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	67

# REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y VIRTUALES	68

# ANEXO A	70

CAPITULO PRIMERO

GENERALIDADES

  - INTRODUCCIÓN

El láser Nd:YAG pertenece al grupo de los láseres de estado sólido y emite también en el rango del infrarrojo, siendo ampliamente empleado, como en el tratamiento oftalmológico de las cataratas, en medicina estética o en procesos industriales, como tratamientos de superficie y mecanizados.

Es por eso que es de gran importancia el control de los pulsos de emisión de este láser, puesto que al estudiar su dinámica caótica y poder localizar las ventanas caóticas se podrá lograr un mejor control en las distintas aplicaciones de dicho láser.

En el presente reporte se da a conocer detalladamente el proceso que fue realizado para la caracterización de la dinámica caótica del laser de Nd:YAG con absorbedor saturable, comenzando con los conceptos básicos que explican cómo es que llega a generarse un láser y la descripción de cada una de las partes del mismo; así también se presenta el procedimiento de alineamiento del láser y el proceso que se siguió para poder enlazar la tarjeta de adquisición de datos con  el programa encargado de procesar estos datos para después mostrarlos de forma gráfica, para con esto facilitar la interpretación de los datos recolectados.

1.2 JUSTIFICACIÓN

A pesar de que los láseres de estado sólido como el Nd:YAG son  dispositivos de uso práctico, la dinámica de estos láseres se sigue investigando en muchas partes del mundo con el propósito de mejorar aun mas sus características.

El trabajo a realizar en este proyecto forma una parte de la investigación que se viene realizando en esta área en el centro de Investigaciones en Óptica. Estos trabajos representan un avance en el conocimiento de estos dispositivos láser no solo a nivel nacional sino que estos estudios están sometidos a comparaciones de trabajos similares  internacionales.

1.3 OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Caracterizar la emisión de un láser a base de cristal Nd:YAG  para obtener los parámetros de funcionamiento de las ventanas caóticas que este presenta cuando se añade un absorbedor saturable al sistema.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Estudiar el problema.

- Realizar una serie de mediciones experimentales para la caracterización.

- Caracterizar la salida láser cuando esta sea caótica o bien en forma de pulsaciones periódicas.

- Obtener las series temporales usando una tarjeta A/D en una PC y obtener datos de la misma con un programa dedicado, que podrá elaborarse en el paquete LabVIEW u otro similar.

1.4 CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA

El Departamento de Fotónica realiza investigación teórica y experimental sobre las propiedades ópticas de la materia y su interacción con la luz. Los resultados del trabajo del Departamento de Fotónica generan nuevos avances científicos y tecnológicos con potenciales aplicaciones a mediano y largo plazo en dispositivos práctico/tecnológicos en las áreas de opto-electrónica, ciencia e ingeniería de materiales, láseres, dispositivos fotónicos, etc. Este Departamento enfoca y aplica su investigación fundamental a cuatro áreas principales: 	

a) Propiedades Ópticas de Superficies,	
b) Física e ingeniería de láseres,	
c) Espectroscopia Óptica y 	
d) Materiales Ópticos Avanzados.

Siendo el área de Física e ingeniería de láseres el área en la que se llevó a cabo la estancia de residencia profesional. En el Laboratorio de Láseres CIO se llevan a cabo estudios sobre la dinámica de estos láseres cuando son bombeados ya no por lámparas flash sino por láseres de semiconductor de potencia media.

1.5 PROBLEMAS A RESOVER

- Alineamiento del láser, esto es, lograr la oscilación del láser.

- Instalar la tarjeta de adquisición de datos y hacer que la señal del detector sea captada por dicha tarjeta.

- Establecer la comunicación entre tarjeta de adquisición de datos y la PC.

- Obtener el espectro de la señal y su espacio de fase.

1.6 ALCANCES Y LIMITACIONES

ALCANCES

- Actualizar el equipo con el que se realiza la colección de datos.

- Utilizar un diodo láser de mayor potencia para poder hacer pruebas con distintos absorbedores saturables.

LIMITACIONES

- La potencia del diodo laser de bombeo no fue suficiente para que incidiera un haz de luz laser con suficiente potencia como para transparentar otros absorbedores saturables.

- El  osciloscopio con el que se estaba trabajando únicamente nos permitía guardar una serie temporal de 1000 muestras, y un guardado de datos en discos de 3 ½.

- La tarjeta de adquisición de datos introducía ruido al sistema.

- Respuesta lenta del detector de fluorescencia láser utilizado.

CAPÍTULO SEGUNDO

FUNDAMENTO TEÓRICO

2.1 DEFINICIÓN Y COMPONENTES  DEL LASER.

Un láser (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, Amplificación de Luz por Emisión Estimulada de Radiación) es un dispositivo que utiliza un efecto de la mecánica cuántica, la emisión inducida o estimulada, para generar un haz de luz coherente de un medio adecuado y con el tamaño, la forma y la pureza controlados.

En otras palabras, transforma energía eléctrica, energía química o en energía óptica incoherente en una emisión óptica coherente. Esta coherencia es tanto espacial como espectral.

- Coherencia espacial significa que el haz de luz es altamente direccional, con una pequeña divergencia.

- Coherencia espectral significa que el color de emisión es extremadamente puro.

    - Elementos principales del láser.

## Son tres los elementos principales de un láser, a continuación se presentan cada uno de ellos.

- El primero es el medio laser, llamado también elemento de ganancia, es el encargado de generar la luz láser. El medio  láser o el material emitiendo el haz láser puede ser un gas, un líquido, una lente, un sólido cristalino o un cristal semiconductor.

- El segundo es la fuente de potencia, la cual entrega energía al medio láser en la forma necesaria para excitarlo y emitir luz.

- El tercero es la cavidad óptica o resonador, el cual concentra la luz para simular la emisión de la radiación láser. Los resonadores láseres son estructuras abiertas que contienen dos espejos que están alineados para producir una retroalimentación óptica para el elemento de ganancia. En un caso simple, un resonador consiste de dos espejos alineados. Estos espejos son llamados espejos del final y definen la cavidad óptica. La radiación óptica circula dentro de la cavidad, rebota de un lado a otro entre los espejos de final y pasa al elemento de ganancia. Pueden ser estables o inestables, esto depende del radio de curvatura de los espejos, de la distancia entre los espejos y del índice de refracción del material en la ruta circulada.

## Los tres elementos pueden tomar varias formas y aunque ellos no están siempre inmediatamente evidentes en todos los tipos de láseres sus funciones son esenciales. En la Figura 2.1 podemos observar estos tres elementos:

Figura 2.1 Elementos básicos del láser.

    - Procesos.

## Existen cuatro procesos básicos que se producen en la generación del láser, denominados absorción, emisión espontánea de radiación, emisión estimulada de radiación y bombeo, a continuación se describe cada uno de ellos:

- Absorción

La absorción es el proceso mediante el cual se absorbe un fotón. Si el electrón de un átomo está en una órbita interior, puede pasar a una exterior solamente si absorbe energía del medio que lo rodea, generalmente en la forma de un fotón luminoso como se puede observar en la Figura 2.2.

Figura 2.2 Absorción.

- Emisión espontánea de radiación

### Cuando un electrón está en una órbita exterior también se dice que está en un estado superior. El electrón no puede permanecer en un estado superior un tiempo demasiado grande, sino que tiende a caer al estado inferior, emitiendo un fotón después de un tiempo sumamente corto, menor que un microsegundo, al que se denomina vida media del estado. Es por eso que este proceso de emisión se conoce como emisión espontánea, dicho proceso se muestra en la Figura 2.3.

Figura 2.3 Emisión espontánea de radiación.

- Emisión estimulada de radiación

Si un electrón está en el estado superior y recibe un fotón de la misma frecuencia del que emitiría si bajara al nivel inferior, desestabilizará a este átomo, induciéndolo a emitir inmediatamente. Después de esta emisión estimulada existirán dos fotones en lugar de uno, el que estimuló y el estimulado. Naturalmente, para que la emisión estimulada tenga lugar se requiere que el electrón permanezca en el estado superior un tiempo suficientemente largo para darle oportunidad al fotón estimulador a que llegue al átomo. Por esta razón, el proceso de emisión estimulada es más fácil si el nivel superior tiene una vida media relativamente larga. Este proceso puede observarse en la Figura 2.4.

Figura 2.4 Emisión espontánea de radiación.

- Bombeo

Se provoca mediante una fuente de radiación como puede ser una lámpara, el paso de una corriente eléctrica, o el uso de cualquier otro tipo de fuente energética que provoque una emisión. En el láser el bombeo puede ser eléctrico u óptico, mediante tubos de flash o luz.

La energía que necesita un electrón para subir al estado superior no necesariamente se manifiesta bajo la forma de fotón luminoso. También puede absorber la energía que se le comunique mediante otros mecanismos, como por ejemplo, mediante una colisión con otro átomo. Si estamos subiendo constantemente los átomos de un cuerpo al estado superior mediante un mecanismo cualquiera, éstos caerán espontáneamente al estado inferior emitiendo luz. A este proceso se le conoce con el nombre de "bombeo óptico"

Como los átomos tienden constantemente a caer al estado o nivel inferior, la mayoría de ellos en un momento dado estarán ahí. Lo que logra el bombeo óptico es que la mayoría de los átomos estén constantemente en el nivel superior. Este proceso se denomina inversión de población, y es absolutamente indispensable para que se produzca la emisión láser.

2.2  LASER Nd:YAG

El láser Nd:YAG es por mucho uno de los láseres de estado sólido más importantes para aplicaciones científicas, medicas, industriales y militares.

Está constituido por neodimio en forma de iones de impureza en un cristal de itrio-aluminio granate (Nd:YAG) posee una combinación de propiedades excepcionalmente favorable para la operación láser. El YAG es duro, de buena calidad óptica y tiene una conductividad térmica alta. Además, la estructura cúbica del YAG (Figura 2.5) favorece  un ancho de línea fluorescente estrecho, el cual resulta en una ganancia alta y un bajo umbral para la operación del láser.

Figura 2.5 Estructura del Nd:YAG

2.2.1 Propiedades físicas del Nd:YAG.

El Nd:YAG es digno de atención por  su inusitadamente atractiva mezcla  de propiedades físicas, químicas y mecánicas. La estructura del YAG es estable de las temperaturas más bajas hasta el punto de fusión, y no hay transformaciones reportadas en la fase solida. La fuerza y  dureza del YAG son más bajas que las del rubí pero todavía suficiente, así  que eso no causa ningún problema de avería serio en  los procedimientos de fabricación.

El Nd es un elemento lantánido embebido en una matriz cristalina de YAG (Y3Al5O12). El cristal es de un color púrpura pálido. Los Iones Nd3+ sustituyen alrededor del 1% del Y3.

El laser Nd:YAG es un sistema de nivel cuatro identificado por un  simple diagrama de nivel de energía en la Figura 2.6:

Figura 2.6 Diagrama de nivel de energía del láser Nd:YAG

La transición del láser teniendo una longitud de onda de 10641 Å, se origina de la componte R2 del nivel 4F3/2 y se termina en la componente Y3 del nivel 4I11/2.

Algunas de las propiedades físicas, ópticas y térmicas  del YAG son listadas en las tablas 2.1 y 2.2:

Tabla 2.1 Propiedades físicas y ópticas del Nd:YAG

| Fórmula química | Nd:Y3Al5O12 |
| --- | --- |
| % Peso Nd | 0.725 |
| % Atómico Nd | 1.0 |
| Átomos Nd/cm3 | 1.38 x 1020 |
| Punto de Fusión | 1970°C |
| Dureza de Knoop | 1215 |
| Densidad | 4.56 g/cm3 |
| Esfuerzo de ruptura | 1.3-2.6 x106 kg/cm2 |
| Módulo de elasticidad | 3 x 106 kg/cm2 |
| Coeficiente de expansión térmica |  |
| Orientación [100] | 8.2 x 10-6 °C-1, 0-250 °C |
| Orientación [110] | 7.7 x 10-6 °C-1, 10-250 °C |
| Orientación [111] | 7.8 x 10-6 °C-1, 0-250 °C |
| Ancho de línea | 4.5 Å |
| Sección eficaz de emisión estimulada |  |
| R2-Y3 | σ 21=6.5 x 10-19 cm2 |
| 4F 3/2 – 4/ 11/2 | σ 21=2.8 x 10-19 cm2 |
| Tiempo de vida fluorescente | 230 µs |
| Energía del fotón a 1.06 µm | hѵ=1.86 x 10-19 J |
| Índice de refracción | 1.82 (a 1.0 µm) |
| Pérdidas por esparcimiento | αsc ~ 0.002 cm-1 |

Tabla 2.2 Propiedades térmicas del Nd:YAG

| Propiedad | Unidades | 300k | 200k | 100k |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Conductividad térmica | W cm-1 K-1 | 0.14 | 0.21 | 0.58 |
| Calor específico | W s g-1 K-1 | 0.59 | 0.43 | 0.13 |
| Difusividad térmica | cm2 s-1 | 0.046 | 0.1 | 0.92 |
| Expansión térmica | K-1 x 10-6 | 7.5 | 5.8 | 4.25 |
| dn/dT | K-1 | 7.3x10-6 | - | - |

La Figura 2.7 muestra el espectro de fluorescencia del Nd3+ YAG cerca de la región producto del láser con sus  correspondientes niveles de energía para las diferentes transiciones.

Figura 2.7 Espectro de fluorescencia del Nd3+  YAG en 300K en la región de 1.06µm

Es importante conocer los espectros de absorción de los medios de ganancia para asegurar la captura de los fotones emitidos por las fuentes de bombeo. En el caso del Nd:YAG dos de sus líneas de absorción más importantes se encuentran a 750 y 810 nm como se observa en la Figura 2.8.

Figura 2.8 Espectro de absorción del Nd:YAG

2.3 DIODO LÁSER PARA BOMBEO DE LÁSER DE ESTADO SOLIDO

Desde que el mercado para  láseres de alta potencia es manejado por el bombeo de los materiales dopados con Nd, la gran mayoría de los diodos vendidos para bombeo de láser producen una emisión en el rango de 808 a 810 nm.

Un esquema de la estructura de ganancia guiada  es mostrado en la Figura 2.9:

Figura 2.9 Esquema de la estructura de ganancia guiada.

El láser semiconductor opera pasando corriente a través de la unión p-n. Los electrones viajando en la región n pueden tener más energía que los que viajan en la región p. Por lo tanto, cuando el electrón de la región n pasa a la región p, tiene energía en exceso. Este exceso de energía es perdida por el fotón de emisión. Como un láser tradicional, el medio de ganancia es contenido dentro del resonador láser. Sin embargo, en el caso de diodos láser, los espejos del resonador son las caras del final del mismo chip semiconductor.

Haciendo referencia a la figura, la región de la estructura que produce la ganancia es llamada la “capa activa” o “región activa”. El Al contenido en estas capas determina la longitud de la onda de salida, y como se muestra, la luz emitida para el láser es producida en esta capa. El resonador láser está compuesto por dos espejos de final planos. Estos espejos son modelados partiendo las caras del final (llamado “caras”) de los dispositivos del semiconductor. Las caras pueden ser  cubiertas para producir la reflectividad deseada, o pueden ser  suministrados con una capa de  “passivation”  para proteger las caras del daño o la contaminación por  rastros contaminantes en el aire.

Desde un diodo láser que emite luz a través de ambas caras, los diodos de alta potencia son normalmente cubiertos HR (altamente reflectivo) en la superficie trasera. La corriente eléctrica que fluye en la unión entra en el dispositivo  en una línea de contacto. Este contacto opera en la longitud entera del diodo, y los diodos individuales, si es discontinuo o uno de muchos están contenidos en una matriz de diodos, son referidos como diodos de canal único.

2.3.1 Láser Nd:YAG Bombeado por diodos

Para producir una emisión láser, el elemento de ganancia debe ser excitado. La excitación puede ser proporcionada por una descarga eléctrica a través de un plasma como es usado para el láser de ion de argón o por radiación óptica como la que proporciona la lámpara de flash.

Como muchos medios de ganancia láser de estado sólido son aislantes eléctricos, la excitación óptica es el medio más apropiado para producir ganancia. El bombeo de diodos representa un tipo de bombeo óptico y así como tiene ciertas características en común con otros tipos de bombeo óptico, tiene características en común particularmente con el  bombeo láser.

Tradicionalmente, la excitación óptica es producida por lámparas flash, lámparas de onda continua (cw) así como lámpara de arco o lámparas de tungsteno-halógeno, o por otros láseres, o cualquiera de los dos pulsado o cw. El bombeo de diodos  tiene numerosas ventajas comparada con la lámpara de bombeo.

- Alta coincidencia del potencial espectral del bombeo de emisión con las bandas de absorción del medio de ganancia; y

- La habilidad para empatar el perfil de inversión creado por el haz de bombeo del resonador láser en modo fundamental con el volumen en el medio de ganancia.

Los láseres usados como fuente de bombeo óptico, incluido el láser de estado sólido bombeado por lámpara flash, presentan algunas desventajas, por ejemplo, la eficiencia de conversión eléctrica a óptica para estos láseres es generalmente muy baja. Para este tipo de láseres la carga de calor grande debe ser enfriada, consumen mucha potencia eléctrica y su volumen, tamaño y peso impiden su uso en numerosas aplicaciones.

Los diodos láser por otra parte, poseen muchas de las ventajas de otras fuentes de bombeo láser pero no tienen ninguna de sus desventajas:

- El diodo láser tiene alta eficiencia de conversión eléctrica a óptica (ηD), normalmente 30% para láseres multiwatt, con eficiencias tan altas como 85% comenzando a reportar para ciertos dispositivos de baja potencia.

- Tiempos de vida muy altos, con tiempo medio entre fallos (MTBF) extendido de 108 a más allá de 1010 pulsos, dependiendo de las condiciones de operación.

- Peso y volumen enormemente reducidos comparado con el láser de bombeo convencional. No solo la fuente de bombeo láser es pequeña, pero el resonador laser también puede ser hecho pequeño. Además, el voltaje requerido para operar el diodo láser es aproximadamente 2V, permitiendo batería de operación. El voltaje de operación requerido para operar la potencia más alta del Nd:YAG y el láser de ion de argón es 208 V y 408 V, respectivamente.

Son dos los resonadores que son usados con más frecuencia para el bombeo de diodos: hemisférico, o más exacto: resonador casi hemisférico (Fig. 2.10) y el resonador confocal (Fig. 2.11). El primer tipo de resonador está compuesto por un espejo plano y uno cóncavo separados por el radio de curvatura del espejo curvado. El resonador confocal  está compuesto por dos espejos curvados. Para la simetría del resonador confocal ambos espejos tienen un radio de curvatura idéntico y la separación es igual para el radio del espejo.

Figura 2.10 Resonador hemisférico.

Figura 2.11 Resonador simétrico confocal.

2.4 Q-SWITCH

Un modo de operación laser extensamente empleado para la generación de pulsos cortos de alta potencia es conocido como Q-Switch.  Este modo de operación laser ha sido designado de esta manera porque la Q óptica de la cavidad resonante es alterada cuando esta técnica es usada.  El factor Q de calidad es definido como el radio de energía almacenada en la cavidad para la pérdida de energía por ciclo. Consecuentemente, el más alto factor de calidad, la más baja pérdida.

Funciona  por efecto de un modulador y modula las pérdidas rápidamente, cuando el modulador presenta grandes pérdidas limita la  salida de luz hasta que se almacena gran cantidad de energía radiante en el resonador. Al tener el modulador pérdidas mínimas se libera un gran pulso de potencia.

Este proceso es de gran aplicación en la industria.

2.4.1 Q-Switch con absorbedor saturable

El Q-Switch con absorbedor saturable es un dispositivo muy simple, consiste de un absorbedor saturable el cual es colocado dentro del resonador óptico, preferentemente entre el medio laser y  la parte trasera del espejo, como se muestra en la Figura 2.12. El absorbedor saturable inicialmente absorbe la emisión de fluorescencia de la varilla laser al grado que el reflector de la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             parte trasera es ópticamente aislado del resto de la cavidad laser. Cuando el absorbedor saturable repentinamente se aclara, la radiación laser puede alcanzar el reflector de la parte trasera y ocurre la oscilación laser.

En estos materiales el coeficiente de absorción realmente disminuye con el incremento de la intensidad de la luz, como se muestra en la Figura 2.13.

Figura 2.12 Diagrama a bloques de Q-Switch con absorbedor saturable.

Por tanto, el material comienza a ser más transparente como la luz comienza a ser más intensa. El incremento en la transparencia del absorbedor  es también llamado “decoloración” del absorbedor. La disminución en el coeficiente de absorción para un absorbedor saturable o está relacionado a la intensidad de luz incidente.

Figura 2.13 Transmisión del absorbedor saturable.

La particular concentración del absorbedor saturable dependerá de la entrada de energía en la lámpara, longitud del resonador y temperatura ambiente. El ajuste del absorbedor saturable pasivo para la densidad óptica correcta es usualmente llevado a cabo por la observación del pulso de salida del laser con un fotodiodo rápido conectado a un osciloscopio.  El laser es un sistema altamente no lineal.

2.5 SISTEMAS DINÁMICOS

Un sistema dinámico es un sistema complejo que presenta un cambio o evolución de su estado en un tiempo, el comportamiento en dicho estado se puede caracterizar determinando los límites del sistema, los elementos y sus relaciones; de esta forma se puede elaborar modelos que buscan representar la estructura del mismo sistema.

Se distingue entre sistemas dinámicos lineales y sistemas dinámicos no lineales. Los sistemas no lineales son mucho más difíciles de analizar y a menudo exhiben un fenómeno conocido como caos, con comportamientos totalmente impredecibles.

2.5.1 Caos

El irregular e impredecible tiempo de evolución de muchos sistemas no lineales han sido denominados “caos”. El caos ocurre en osciladores mecánicos  tal como péndulo u objetos vibrantes, en rotación o fluidos calientes, en cavidades laser, y en reacciones químicas. Su característica central es que el sistema no repite su comportamiento pasado (ni siquiera aproximadamente). Los comportamientos caóticos y periódicos son contrastados en las figuras 2.14 y 2.15.

El único carácter de la dinámica caótica puede ser visto más evidente suponiendo que el sistema sea empezado dos veces pero de condiciones iniciales ligeramente diferentes. Podemos pensar de esta pequeña diferencia inicial como resultando de error de medida, por ejemplo, para sistemas no caóticos esta incertidumbre resulta solamente a un error en predicción que crece linealmente con el tiempo. Para los sistemas caóticos, por otra parte, el error crece exponencialmente en el tiempo, así que el estado del sistema es esencialmente desconocido después de un tiempo muy corto. Este fenómeno, el cual ocurre solo cuando al gobernar las ecuaciones son no lineales, es conocido como sensibilidad a condiciones iniciales.

Los sistemas caóticos pueden parecer un sistema estocástico (un sistema sujeto a fuerzas externas aleatorias). Sin embargo la fuente de la irregularidad es muy diferente. Para el caos, la irregularidad es parte de la dinámica intrínseca del sistema no imprevisibles influencias exteriores.

El movimiento caótico no es un fenómeno raro. Considerando un sistema dinámico descrito por un conjunto de ecuaciones diferenciales de primer orden. Muchas condiciones necesarias para el movimiento caótico son que:

- El sistema tiene por lo menos tres variables dinámicas independientes, y

- La ecuación de movimiento contiene un término no lineal, que acopla muchas de las variables.

Figura 2.14 Comportamiento periódico.

Figura 2.15 Comportamiento caótico.

2.6 ESPECTRO DE POTENCIA

2.6.1 Representación frecuencial:

La representación frecuencial captura las características espectrales de una señal. Además de la frecuencia fundamental, existen muchas frecuencias presentes en una forma de onda. Una representación en el dominio frecuencial (o frequency domain representation) o representación espectral muestra el contenido frecuencial de una señal muestreada. Las componentes de frecuencias individuales del espectro pueden denominarse harmónicos o parciales. Las frecuencias armónicas son enteros simples de la frecuencia fundamental. Cualquier frecuencia puede denominarse parcial, sea o no múltiplo de la frecuencia fundamental.

    - Espectro

El espectro de una señal es una representación en el dominio de la frecuencia que viene dada por la evolución de la amplitud y de la fase respecto a la frecuencia.

Otra medida adicional sería la densidad de potencia espectral, power spectrum density o PSD, que se aplica a ruidos de espectro continuo. Una definición simple de PSD es que la densidad de potencia espectral es igual al espectro de potencia dentro de un ancho de banda específico.

    - Espectro de potencia

Del espectro de amplitud se puede derivar el espectro de potencia (power spectrum). Generalmente, se define la potencia de una señal como el cuadrado de la amplitud de dicha señal. Por tanto, el espectro de potencia sería el cuadrado del espectro de amplitud.

Matemáticamente el análisis espectral está relacionado con una herramienta llamada transformada de Fourier o análisis de Fourier. Ese análisis puede llevarse a cabo para pequeños intervalos de tiempo, o menos frecuentemente para intervalos largos. Además la transformada de Fourier de una función no sólo permite hacer una descomposición espectral de las componentes de una onda o señal oscilatoria, sino que con el espectro generado por el análisis de Fourier incluso se puede reconstruir la función original mediante la transformada inversa. Para poder hacer eso, la transformada no solamente contiene información sobre la intensidad de determinada frecuencia, sino también sobre su fase. Esta información se puede representar como un vector bidimensional o como un número complejo. En las representaciones gráficas, frecuentemente sólo se representa el módulo al cuadrado de ese número, y el gráfico resultante se conoce como espectro de potencia o densidad espectral de potencia.

  - DIAGRAMA DE ESPACIO DE FASE

Algunas veces con la sola visualización del espectro de una señal no se puede determinar a ciencia cierta si la señal muestreada presenta o no caos, es por eso, que a manera de confirmar el resultado obtenido del espectro de potencia de la señal se obtiene también el diagrama de espacio de fase de la misma.

2.7.1 Definición de Diagrama de espacio de fase.

Un espacio de fase es un espacio en el cual todos los posibles estados de un sistema son representados, con cada posible estado del sistema correspondiente a un punto único en el espacio de fases. Una gráfica de posición y el  momento variables en una función del tiempo es llamado grafica de fase o diagrama de fase, sin embargo esto es más usado en las ciencias físicas. En la Figura 2.16 es posible observar un ejemplo de diagrama de fase.

Figura 2.16 Diagrama de fase de un sistema dinámico con estabilidad focal.

En un espacio de fase, cada parámetro del sistema es representado como un eje o espacio multidimensional. Para cada posible estado del sistema, o combinación permitida de valores de los parámetros del sistema, un punto es graficado en el espacio multidimensional. Frecuentemente esta sucesión de puntos graficados es análoga al estado del sistema que evoluciona en el tiempo.  Al final, el diagrama de fase representa todo lo que el sistema puede ser, y su forma puede fácilmente aclarar las cualidades del sistema que podría no ser obvio por otros métodos de análisis. Un espacio de fase puede contener muchas dimensiones.

Como un complemento de la grafica de las series temporales comunes, un diagrama de espacio de fase provee una vista diferente de la evolución. También,  mientras que algunas series temporales pueden ser muy grandes y por ende difíciles para mostrar en un simple grafico, un diagrama de espacio de fase condensa todos los datos en una gráfica manejable, por estas y otras razones la teoría del caos utiliza esta técnica.

Una grafica normalmente puede acomodar solo tres variables o menos. Sin embargo, el caos en situaciones del mundo real frecuentemente involucra muchas variables.

  - TARJETA DE ADQUISICION DE DATOS

2.8.1  Definición de Tarjeta de Adquisición de Datos.

Las tarjetas DAQ son tarjetas insertables que permiten la entrada y salida de datos de la computadora a otros aparatos, donde se conectan sensores, y actuadores, para interactuar con el mundo real. Los datos que entran y salen pueden ser señales digitales o análogas, o simplemente conteos de ocurrencias digitales, tanto de entrada, como de salida.

Las tarjetas se comportan como si fueran un puerto más en la computadora, y poseen todo un protocolo y sistema de manejo, por lo que entender cada tarjeta, como su funcionamiento, al igual que cualquier instrumento, requiere de tiempo y cuidado.

Las tarjetas como cualquier otro periférico, requiere de sus parámetros de programación, y hasta protocolos de comunicación, por lo que se requiere de un software Driver que maneje lo bajo de programación, y deje en la superficie, la posibilidad de programar aplicaciones con los beneficios de dichas tarjetas, de una forma sencilla.

2.8.2 Tarjeta de Adquisición de datos AT-MIO-16H

La tarjeta de adquisición que se utilizó para adquirir las señales fue la tarjeta AT-MIO-16H9 fabricada por National Instruments. Es un software configurable de alto rendimiento que se usa para laboratorio, pruebas, mediciones, adquisición de datos y aplicaciones de control. Esta tarjeta realiza mediciones de alta precisión, ruido tan bajo como 0.1 LSBrms, y un DNL típico de ± 0.5 LBS.

Existen cuatro opciones para elegir en la programación de ésta tarjeta de adquisición de datos. Puede usarse LabVIEW, LabWindows, NI-DAQ, o registro a nivel de programación de software. Para este caso la opción elegida es LabVIEW.

2.8.3 Configuración de la tarjeta AT-MIO-16H

Contiene 13 jumpers y un DIP switch para configurar la interfaz del bus AT y ajustar la I/O analógicas. El DIP switch  es para ajustar la dirección de base I/O. Dos jumpers son el canal de interrupción y selectores DMA. Los 11 jumpers restantes cambian la entrada análoga  y salida análoga dela circuitería.

Figura 2.17 Diagrama de localización de piezas.

Las partes que se encuentran en la Figura 2.17 muestra el uso de  configuración  de los jumpers.

Los jumpers w1,w4,w6 y w9 configuran los circuitos de entrada analógica. Los jumpers w2,23,w7,w8,w10 y w11 configuran los circuitos de  salida analógica. El jumper w5 selecciona la señal de reloj que el contador/temporizador Am9513A  usa y selecciona el pin de reloj en el bus RTSI. Los jumpers w12 y w13 seleccionan el canal DMA y el nivel de interrupción, respectivamente.

2.8.4  Interfaz de Bus AT

El AT-MIO-16 es configurado en fábrica para una dirección de  base I/O de 220 hex, para usar los canales DMA 6 y 7, y para usar el interruptor en el nivel 10. Estos ajustes, como se muestran en la tabla de la Figura 2.18, son apropiados para más sistemas.

Figura 2.18 Interfaz de Bus AT con parámetros configurados de fábrica.

2.8.5 Configuración de entrada analógica

El AT-MIO-16 maneja 16 canales de entrada analógica con el software de ganancia programable y 12-bit conversión A / D. Cambia la posición de los jumpers para cambiar el modo de entrada, área de distribución, y la polaridad. La Figura 2.19 muestra un diagrama a bloques de la entrada analógica y del circuito de adquisición de datos.

Figura 2.19 Entrada analógica y diagrama a bloques del circuito de adquisición de datos.

2.8.6 Modo de entrada

- Entrada diferencial (DIFF), 8 canales.

- Entrada unipolar referenciada a tierra  (RSE), 16 canales.

- Entrada unipolar no referenciada a tierra (NRSE), 16 canales.

Para este caso, el modo de entrada que se usó fue el modo diferencial, puesto que con  la entrada diferencial cada señal de entrada tiene su propia referencia, y la diferencia entre cada señal y su referencia se mide. La señal y su referencia son cada una asignada a un canal de entrada. Con esta configuración de entrada, el AT-MIO-16 puede controlar ocho diferentes señales de entrada analógica.

2.8.7 Consideraciones para seleccionar el rango de entrada

La ganancia del software programable AT-MIO-16  aumenta su flexibilidad general haciendo coincidir rangos de señal de entrada a los que el AT-MIO-16 tiene capacidad para ADC. La tarjeta AT-MIO-16H tiene ganancias de 1, 2, 4, y 8, y es adecuada para señales de alto nivel, cerca de la gama de la ADC.

Las aplicaciones de multicanal pueden necesitar disminuir la tasa de adquisición debido a la ganancia. Estos números son listados en la Figura 2.20.

Figura 2.20 Rango Actual  y la medición de precisión  contra la entrada de selección de rango de ganancia

2.8.8 Conector I/O

La Figura 2.21 muestra la asignación de pines para el AT-MIO-16 I / O. Este conector se encuentra en el panel posterior de la tarjeta AT-MIO-16  y es accesible en la parte trasera del equipo después que la tarjeta ha sido correctamente instalada.

Figura 2.21 AT-MIO-16 asignaciones de pin de conector I/O.

2.8.9  Entrada analógica

- Número de canales: 16 unico-terminado u 8 diferenciales jumper-seleccionable.

- Tipo de ADC: muestreo, aproximación sucesiva.

- Resolución: 12 bits, 1 en 4,096.

- Máxima velocidad de muestreo: 100 kS/s.

- Rangos de la señal de entrada AT-MIO-16H y AT-MIO-16DH:

En la Figura 2.21 es posible observar los diferentes rangos de ganancia que maneja la tarjeta, así como los rangos de voltaje con los que opera de acuerdo a la ganancia que sea seleccionada por el usuario.

Figura 2.21  Rangos de  voltaje de acuerdo a las ganancia seleccionadas.

2.9 LABVIEW

Como se mencionó antes, LabVIEW es el software seleccionado para establecer la comunicación entre la tarjeta de adquisición de datos y el usuario. La versión de LabVIEW utilizada para la realización de la interfaz es la versión 6.0.

Antes de dar una explicación a grandes rasgos de la función de la  interfaz que se creó, se hará una pequeña introducción a lo que es LabVIEW.

2.9.1 ¿Qué es LabVIEW?

LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench) es un lenguaje de programación gráfico para el diseño de sistemas de adquisición de datos, instrumentación y control.

Labview permite diseñar interfaces de usuario mediante una consola interactiva basada en software. Labview es a la vez compatible con herramientas de desarrollo similares y puede trabajar con programas de otras áreas de aplicación, como por ejemplo Matlab.

Tiene la ventaja de que permite una fácil integración con hardware, específicamente con tarjetas de medición, adquisición y procesamiento de datos (incluyendo adquisición de imágenes).

2.9.2 Aplicaciones de LabVIEW

Labview tiene su mayor aplicación en sistemas de medición, como monitoreo de procesos y aplicaciones de control, un ejemplo de esto pueden ser sistemas de monitoreo en transportación, Laboratorios para clases en universidades, procesos de control industrial.

Labview es muy utilizado en procesamiento digital de señales (wavelets, FFT, Total Distorsion Harmonic TDH), procesamiento en tiempo real de aplicaciones biomédicas, manipulación de imágenes y audio, automatización, diseño de filtros digitales, generación de señales, entre otras, etc.

2.9.3 Diseño de la interfaz de usuario a partir del código.

En el ambiente de trabajo de LabVIEW existen dos paneles, el panel frontal y el panel de programación ó diagrama de bloques; en la Figura 2.22 se puede ver el panel frontal, que es donde se diseña la interfaz con el usuario.

Figura 2.22 Panel Frontal

En la Figura 2.23 se observa el panel de programación en el cual se relacionan los elementos utilizados en la interfaz mediante operaciones que determinan en sí como funciona el programa o el sistema, exactamente es la parte donde se realizan las especificaciones funcionales.

Figura 2.23 Panel de Programación.

Capítulo TERCERO

PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

3.1 METODOLOGÍA DEL EXPERIMENTO

Aclarado antes lo que es un espectro de potencia y un diagrama de espacio de fase, se procederá a explicar lo que se hizo en el laboratorio, así como la función de los componentes que se usaron.

A continuación en la Figura 3.1 se presenta el diagrama a bloques del experimento, mediante el cual es posible apreciar el proceso a grandes rasgos en el orden que se llevó a cabo.

Figura 3.1 Diagrama a bloques del experimento

Primero que nada, se alineó el láser tal como se muestra en la Figura 3.1 Una vez alineado el láser se procedió a la colección de datos, dicha colección de datos se hizo mediante el osciloscopio, así como también con la tarjeta de adquisición de datos AT-MIO-16H.

Es importante mencionar que el experimento se llevó a cabo en una mesa RS 1000TM de Newport, la cual ofrece control de vibraciones, presentando una estructura de panal de abeja, aisladores neumáticos, etc. Esta mesa de trabajo proporcionó una excelente estabilidad durante el desarrollo del experimento.

3.1.1 Descripción del procedimiento realizado

- En la Figura 3.2 se visualiza en primer lugar el  Diodo láser encargado de producir el bombeo para con esto lograr la oscilación láser. El diodo láser que se utilizó fue el LDD1-1T-D de ALPHALAS  el cual puede alcanzar una potencia de salida de 5W en 700-1000 nm.

- Después se observa la fibra óptica que es la que se encarga de transmitir el haz de bombeo.

- El siguiente elemento es la lente colimadora, que tal como se presenta en la Figura 3.2, es la parte que se encarga de enfocar el haz de bombeo en un haz de luz paralelo al eje óptico.

- Posteriormente es posible ver los espejos de los extremos que constituyen el resonador óptico  y el elemento de ganancia que es el Nd:YAG. Se sabe que al incidir el haz del bombeo en uno de los cristales del resonador, este choca contra el elemento de ganancia (Nd:YAG), provocando la llamada inversión de población, el haz cruza y choca contra el otro espejo del resonador y este lo refleja provocando que el haz rebote de un lado a otro dentro del resonador provocando la excitación del elemento de ganancia y produciendo a su vez la amplificación por emisión estimulada. Se observa también en la Figura 3.2 el Cr4+:YAG, el cual se usó como absorbedor saturable en el Q-switching del Nd:YAG, en este tipo de materiales el coeficiente de absorción disminuye con el incremento de la intensidad de luz, produciendo con esto auto modulación de la luz y Q-Switch.

- Se colocó también un medidor de potencia, el cual hizo posible medir como su nombre lo indica, la potencia del haz láser en watts.

- A continuación vemos una ventana de muestras, mediante la cual se manda una porción del haz láser a un filtro, para después mandar dicho haz hacia el detector. Para este experimento el detector usado fue el EK-DPS de Monocrom.

- Después que el detector ha captado el haz de luz láser para luego convertirlo en corriente eléctrica, éste se conectó al osciloscopio Tektronics TDS 360 para observar la forma de la señal captada por el detector. Al mismo tiempo que se conectó al osciloscopio también se conectó a la tarjeta de adquisición de datos AT-MIO-16H tal como se muestra en la Figura 3.2, la cual está insertada en una PC, para que mediante el software LabVIEW sea posible la visualización de la señal, y ya teniendo los datos de dicha señal, poder obtener el espectro de potencia de la misma, así como su diagrama de fase.

Figura 3.2 Esquema del experimento

Después de haber alineado todos los dispositivos utilizados, se procedió a incrementar la intensidad de la corriente del diodo láser.

Para realizar la colección de datos se utilizó el absorbedor saturable en dos posiciones. Primero con el absorbedor saturable en posición vertical y después con el absorbedor rotado 90°.

3.2 METODOLOGÍA DE DISEÑO DE LA PROGRAMACIÓN DE LA INTERFAZ

Este programa fue realizado con el fin de agilizar el proceso de recolección de las diferentes series temporales que se requieren, puesto que al utilizar únicamente el osciloscopio se obtienen  series temporales de 1000 datos, presentando este programa la facilidad de capturar un mayor número de datos así como obtener al mismo tiempo el espectro de potencia de la serie temporal y su diagrama de fase.

La programación consiste a grandes rasgos en recolectar los datos de una señal que viene de un detector de fluorescencia laser, para que por medio de la interfaz realizada sea posible visualizar (mediante una gráfica), el espectro de potencia del laser, guardar la imagen que se observe en la gráfica así como los datos contenidos en la señal para poder  realizar otros procesos con dichos datos, como lo es el diagrama de fase. Los resultados que este proceso arroje serán de utilidad para determinar si el sistema presenta o no caos.

3.2.1 Descripción de las funciones utilizadas en el programa

- AI Waveform Scan.vi

Mediante esta función es posible adquirir un número determinado de de muestras de un grupo de canales en una determinada velocidad de muestreo.

Utiliza un registro de desplazamiento sin inicializar como  memoria local para recordar el tasKID para el grupo de canales entre las llamadas de VI.

A la salida obtenemos una matriz de dimensión  2 que contiene los datos de la entrada analógica.

- Index Array

Esta función retorna un sub arreglo o un elemento de dimensión-n.

- Bundle

Mediante esta función es posible reunir todos los componentes de entrada individuales en un solo clúster. También es posible utilizar esta función para cambiar los valores de los elementos individuales en un clúster existente sin tener que especificar nuevos valores para todos los elementos.

- Waveform Graphs

Esta función es un graficador que está diseñado especialmente para graficar señales muestreadas. Los datos estarán siempre referidos a X de manera continua.

- Scaled Time Domain Window.vi

Aplica la ventana seleccionada  en el dominio del tiempo de la señal. El VI adapta el resultado con el propósito de que cuando la potencia o espectro de amplitud de la forma de onda de la ventana es computado, todas las ventanas provean el mismo nivel dentro de las limitaciones de exactitud de la ventana.

- Auto Power Spectrum.vi

Calcula el espectro de potencia de una señal en el dominio del tiempo en una sola cara a escala.

- Power & Frecuency Estimate.vi

Calcula la potencia y la frecuencia estimada alrededor de un pico en el espectro de potencia de una señal en el dominio del tiempo.

- Armonic Analyzer.vi

Encuentra las componentes fundamentales y armónicas (amplitud y frecuencia) presentes en el espectro de potencia  y calcula el porcentaje distorsión armónica total (%THD) y la distorsión armónica total más ruido (THD de % + el ruido).

- Derivative x(t)

Realiza una diferenciación discreta de la señal x muestreada.

- Export Waveforms To Spreadsheet File

Convierte un arreglo  2D o 1D  de una serie de números  de precisión simple a una cadena de texto y escribe la cadena para presentar un nuevo flujo de bytes o anexa la cadena a un archivo existente. Opcionalmente, puede incorporar los datos. Este VI se abre o crea el archivo de antemano y se cierra después. Se puede utilizar esta VI para crear un archivo de texto legible por la mayoría de aplicaciones de hoja de cálculo.

- New Report

Crea un nuevo informe. Debe utilizar este VI para crear un informe si no utiliza el Easy NI Report  VI.

- Append Control Image to Report .vi

Este VI creará una imagen del control en el directorio temporal y añadirá  un enlace a ella para el informe.

- Append Front Panel Image to Report

Crea un archivo de imagen y una imagen del panel frontal del VI especificado  en el nombre del vi y lo añade a un informe. Para obtener un informe HTML, el VI añade un enlace a la imagen del panel frontal en el informe. Para obtener un informe estándar, el VI añade la imagen en el informe.

3.2.2 Código del programa.

En seguida se presenta el código del programa realizado para la recolección de datos. La Figura 3.3 indica el proceso para obtener la señal de entrada, el espectro de la señal y el diagrama de fase indicados en la figura con círculos azules y en seguida se presenta una descripción de cada una de las partes.

Figura 3.3  Señal obtenida, Espectro de la señal, Diagrama de fase

- En la parte donde se encuentra el círculo etiquetado con el número uno es donde se adquiere la señal que viene del detector laser mediante la función AI Waveform Scan. Como a la salida se obtiene un arreglo de dos dimensiones este arreglo se manda a la función Index  Array de la cual se obtiene  un sub arreglo a su salida, el cual es enviado  a una función bundle junto con el periodo de escaneo que se obtiene del  AI Waveform Scan. Al ser agrupados los datos en la función Bundle, lo que se adquiere a la salida se manda a la función Waveform Graphs para que por medio de dicha función pueda visualizarse la forma de la señal de entrada.

- En el círculo etiquetado con el número dos se obtiene el espectro de la señal. Para obtener el espectro de la señal se utiliza la salida del Index Array al cual se mandó lo que se obtuvo del AI Waveform Scan. Esta salida es mandada a la función Scaled Time Domain Window, de la cual es posible obtener la señal en el dominio del tiempo multiplicada por la escala de la ventana y las constantes de la ventana. La señal en el dominio del tiempo es mandada a la función Auto Power Spectrum  y el espectro de potencia que adquiere a la salida de la  función así como el intervalo de frecuencia del espectro son mandados a un Bundle para después mandar a graficar el espectro de la señal en un Waveform Graphs.

- En la parte de la figura donde se encuentra el círculo etiquetado con el número tres es donde se obtiene el diagrama de fase de la señal. Para llegar al diagrama de fase se obtiene la derivada de un sub arreglo que se obtiene del Index Array, y el resultado se manda a un Bundle, así como el sub arreglo del Index Array, para que la salida se grafique con un XY Graphs.

En seguida se muestra la Figura 3.4. Es en esta parte del programa en la que se lleva a cabo el proceso de guardado de datos y de imágenes.

Figura 3.4  Proceso de guardado de datos y de imágenes

En la Figura 3.4 se observa el proceso de guardado de datos y de imágenes y a continuación se describe cada una de las partes con la que es posible realizar dicha tarea. Al igual que en la parte anterior del programa, también en esta parte se enfatizan con círculos azules las partes donde se lleva a cabo cada proceso.

- En la parte donde se observa el círculo rotulado con el número uno se guardan los datos de la señal de entrada. Con la función Export Waveform to Spreadsheet file se convierte el arreglo en una cadena de texto. Después se especifica la dirección donde se requiere que los datos sean guardados.

- En el círculo rotulado don el número dos es donde se genera un reporte mediante la función New Report, esta función permite usar correctamente la siguiente función.

- En el circulo etiquetado con el número tres se lleva a cabo el guardado de la imagen  de la señal vista en las graficas mediante la función Appended Control Image to Report.

- Finalmente en el circulo rotulado con el número cuatro mediante la función Appended Front Panel Image to Report, es posible que se guarde una imagen del panel frontal, de este modo se guardará la imagen total del panel.

CAPITULO CUARTO

RESULTADOS OBTENIDOS

Se obtuvieron distintas series temporales, de las cuales se obtuvieron su espectro de potencia y su diagrama de fase. Mediante este análisis se busca localizar los parámetros donde el sistema presenta caos.

Antes de llegar a los resultados finales, fue necesario realizar otras pruebas, debido a que antes de trabajar con el detector EK-DPS de Monocrom se estaba utilizando el detector DET210 de Thorlabs. La inconveniencia que se observó al usar este detector es que la señal que se visualizaba era del orden del los mili volts y al conectar la tarjeta esta introducía ruido, esta señal de ruido también era del orden de los mili volts, por lo que la señal visualizada en el osciloscopio era errónea. Es por eso que se optó por realizar una prueba para amplificar la señal. Se usó el amplificador de instrumentación AD823 en modo no inversor. En la figura 4.1 se presenta el diagrama de conexión del AD823.

Figura 4.1 Diagrama de conexión del AD823.

Este amplificador fue colocado en un protoboard  y se le hicieron las pruebas correspondientes.  Se logró una amplificación de la señal, pero no fue lo suficiente para que el ruido no se lograra percibir, así que se tomó la decisión de utilizar el detector mencionado al principio.

  - Tablas y gráficas de registro de intensidad de corriente contra potencia.

A continuación se presentan los resultados obtenidos durante las mediciones. En primer lugar se observan unas tablas donde se registró la intensidad de corriente proporcionada por el diodo láser y la lectura de potencia registrada por el medidor de potencia. La intensidad de la corriente inicia en 2.77A porque es en ese punto donde el laser empieza a oscilar.

Junto a las tablas podemos observar la gráfica de cada una de ellas.

Las mediciones fueron realizadas cuando el absorbedor está en posición vertical y cuando se rota 90°. Se hizo de esta manera debido a que el absorbedor saturable presenta un ángulo de polarización, y fue respecto a ese ángulo que se giró el absorbedor para poder ver en qué posición se presenta una  mayor potencia de emisión.

    - Absorbedor saturable en posición vertical

En este caso, como se puede observar en la Tabla 4.1, el incremento de la intensidad de corriente en el diodo láser es proporcional al aumento de la potencia de emisión del láser.

Para observar con mayor claridad los datos contenidos en la Tabla 4.1 se realizó una gráfica (Figura 4.1) donde es posible observar la proporcionalidad de los datos.

Es posible observar que en el rango de 3.75 A  a  4.5 A la potencia de emisión se estabiliza en 0.06 w, esto es debido a que el absorbedor saturable se ve afectado en algunos casos por las condiciones de operación.

Tabla 4.1 Intensidad de corriente y potencia de emisión con el absorbedor saturable en posición vertical.

| INTENSIDAD DE CORRIENTE | POTENCIA |
| --- | --- |
| 2.77 A | 0.01 W |
| 2.90 A | 0.02 W |
| 3 A | 0.03 W |
| 3.25 A | 0.04 W |
| 3.5 A | 0.05 W |
| 3.75 A | 0.06 W |
| 4 A | 0.06W |
| 4.25 A | 0.06 W |
| 4.5 A | 0.06 W |
| 4.75 A | 0.07 W |
| 5 A | 0.10 W |
| 5.5 A | 0.11 W |
| 6 A | 0.11 W |

Figura 4.1 Grafica de intensidad contra potencia

cuando el absorbedor saturable está en posición vertical.

    - Absorbedor saturable rotado 90°

En la tabla 4.2 se presenta la potencia de emisión que fue alcanzando el láser conforme se iba incrementando la intensidad de corriente.

En la gráfica es posible observar que al incrementarse la corriente  en  5.5A  La potencia descendió a 0.06W, al principio se pensó que esto ocurrió por un error en la medición, pero al hacer más mediciones en ese punto se siguió obteniendo el mismo resultado. Esto sucede debido a que las condiciones de operación, como lo es el incremento de la temperatura afectan el comportamiento del absorbedor saturable, haciendo que este en vez de comportarse como normalmente lo hace, tiende a funcionar como una lente.

Tabla 4.2 Intensidad de corriente y potencia de emisión con el absorbedor saturable rotado 90°

| INTENSIDAD DE CORRIENTE | POTENCIA |
| --- | --- |
| 2.77 A | 0.01 W |
| 2.90 A | 0.02 W |
| 3 A | 0.02 W |
| 3.25 A | 0.03W |
| 3.5 A | 0.04 W |
| 3.75 A | 0.05 W |
| 4 A | 0.06W |
| 4.25 A | 0.07 W |
| 4.5 A | 0.07 W |
| 4.75 A | 0.08 W |
| 5 A | 0.08 W |
| 5.5 A | 0.06 W |
| 6 A | 0.08 W |

Figura 4.2 Grafica de intensidad contra potencia

cuando el absorbedor saturable está rotado 90°

De a cuerdo a las gráficas observadas, es posible darse cuenta que existe una mayor emisión cuando del absorbedor saturable está colocado en posición vertical.

  - GRÁFICAS DE LOS DATOS RECOLECTADOS CON LA TARJETA DE ADQUISICIÓN DE DATOS

En seguida, se presentan las graficas de los datos colectados por la tarjeta de adquisición de datos AT-MIO-16H. Estas graficas fueron elaboradas, como antes se mencionó en el software LabVIEW 6.0.

    - Gráficas con absorbedor saturable en posición vertical.

SEÑAL MUESTREADA

A continuación se presentan cinco gráficas de las series temporales obtenidas. Mediante estas gráficas es posible distinguir que no existe un comportamiento periódico de las series temporales, ni siquiera en el inicio, puesto que desde que se inició con la oscilación láser, conforme se fue aumentando la intensidad de corriente se puede notar el aumento del comportamiento caótico de las señales muestreadas.

a) Intensidad de corriente en  2.77A

b) Intensidad de corriente en 3.5 A

c) Intensidad de corriente en  4.75 A

d) Intensidad de corriente en 5 A

e) Intensidad de corriente en 6A

Figura 4.3 Señal muestreada con intensidades de corriente en  a) 2.77 A, b) 3.5 A, c) 4.75 A, d) 5 A, e) 6 A con el absorbedor saturable en posición vertical.

ESPECTRO DE POTENCIA  DE LA SEÑAL

Mediante el espectro de potencia de la señal muestreada es posible corroborar en una primera instancia que las series temporales obtenidas presentan caos, puesto que conforme se incrementa la intensidad de corriente se va formando una especie de pico en la gráfica del espectro, lo cual es un indicador de que la señal presenta caos, aparte, a simple vista es posible observar en cada una de las gráficas que no existe ningún comportamiento periódico en el espectro.

b) Intensidad de corriente en 3.5A

a) Intensidad de corriente en 2.77A

d) Intensidad de corriente en 5A

c) Intensidad de corriente en 4.75

e)  Intensidad de corriente en 6A

Figura 4.4 Espectros de potencia de la  señal muestreada con intensidades de corriente en a) 2.77 A,  b) 3.5 A,  c) 4.75 A, d) 5 A, e) 6 A con el absorbedor saturable en posición vertical.

DIAGRAMA DE ESPACIO DE FASE

Con el diagrama de espacio de fase corroboramos que las señales muestreadas presenta comportamiento caótico. En la Figura 4.4 inciso a) se puede confundir el comportamiento caótico con el periódico debido a la forma del diagrama, ya que da la impresión de ser una simple mancha, pero lo que sucede en este caso es que al hacer un acercamiento a la figura es posible observar distintas trayectorias, lo cual se va observando más detalladamente conforme el incremento de la intensidad de la corriente. Vemos en Figura 4.4 inciso e) que las trayectorias van tendiendo a unirse en puntos en común, por lo que se va haciendo complicado distinguir dichas trayectorias a simple vista, a menos que se amplifique la imagen.

b) Intensidad de corriente en 3.5A

a) Intensidad de corriente en 2.77

d) Intensidad de corriente en 5 A

c) Intensidad de corriente en 4.75A

e) Intensidad de corriente en 6 A

Figura 4.5 Diagramas de espacio de fase de la señal muestreada con intensidades en a) 2.77 A, b) 3.5 A, c) 4.75 A,       d) 5 A, e) 6 A con el absorbedor saturable en posición vertical.

    - Graficas con absorbedor saturable rotado 90°.

SEÑAL MUESTREADA

Para este caso, como se observa en la Figura 4.6 inciso a) el comportamiento que presenta la señal muestreada tiene matices de comportamiento caótico, es decir, se observan algunos pulsos periódicos, pero también es posible observar una serie de pulsos irregulares, pero al igual que en el caso anterior, al incrementarse la intensidad de la corriente la señal se va tornando caótica, aunque una vez más, esto no es un argumento suficiente para determinar con certeza que se trata de caos en el sistema.

a) Intensidad de corriente en 2.77A

b) Intensidad de corriente en 3.75A

d) Intensidad de corriente en 5A

c) Intensidad de corriente en 4.25A

e) Intensidad de corriente en 6A

Figura 4.6 Señal muestreada con intensidades de corriente en  a) 2.77 A, b) 3.75 A, c) 4.25 A, d) 5 A, e) 6 A con el absorbedor saturable rotado 90°.

ESPECTRO DE POTENCIA DE LA SEÑAL

Al observar los espectros de potencia de las señales se puede decir que al igual que en caso anterior, también hay presencia de caos, puesto que los pulsos que se ven en las gráficas son bastante irregulares y con el incremento de la corriente se observa también la formación de un pico, si se alejara un poco más las gráficas, sería posible observar aparte de los pulsos irregulares, un pulso más alto, que vendría siendo el pico que vemos que va formándose, donde hay una mayor emisión.

b) Intensidad de corriente en 3.75A

a) Intensidad de corriente en 2.77A

c) Intensidad de corriente en 4.25A

d) Intensidad de corriente en 5A

Figura 4.27 Intensidad de corriente en 6A

Figura 4.7  Espectros de potencia de la  señal muestreada con intensidades de corriente en a) 2.77 A,  b) 3.75 A,            c) 4.25 A, d) 5 A, e) 6 A con el absorbedor saturable rotado 90°.

DIAGRAMA DE ESPACIO DE FASE

Mediante estos diagramas nos aseguramos que efectivamente, las series temporales analizadas presentan caos. Esto puede no ser muy notorio en una primera instancia, pero como se mencionó antes, pero al hacer un acercamiento en la imagen, para el caso de la Figura 4.28 se observan las trayectorias, y el motivo por el cual la imagen se ve como una mancha es porque las trayectorias son bastante densas. Con el incremento de la corriente vemos que estas trayectorias son más definidas y a su vez incrementan, a tal punto que en la Figura 4.32 pudiera en algunas partes percibirse como una mancha, pero al igual, al hacer un acercamiento a la imagen es posible ver las diferentes trayectorias.

a) Intensidad de corriente en 2.77A

b) Intensidad de corriente en 3.75A

d) Intensidad de corriente en 5A

c) Intensidad de corriente en 4.25A

e) Intensidad de corriente en 6A

Figura 4.8 Diagramas de espacio de fase de la señal muestreada con intensidades en a) 2.77 A, b) 3.75 A, c) 4.25 A,       d) 5 A, e) 6 A con el absorbedor saturable en posición vertical.

Se realizaron 26 análisis de las series temporales, 13 con el absorbedor saturable en posición vertical y 13 con el absorbedor saturable rotado 90°, los incrementos en ambas etapas de mediciones son de 0.25 A. Si se requieren observar las demás series temporales analizadas, puede dirigirse al anexo A donde han sido colocadas.

4.2.3 Interpretación de los resultados obtenidos

Al observar las diferentes gráficas es posible constatar que en ambos casos, al principio de las mediciones es posible observar indicios de caos en la señal, puesto que en las primeras imágenes, aunque este comportamiento no es tan evidente, al hacer un acercamiento en la gráfica del diagrama de espacio de fase es posible visualizar las trayectorias que empiezan a formarse.

En cuanto se aumenta la intensidad de la corriente este comportamiento caótico va haciéndose más evidente en las demás gráficas, esto lo demuestra el espectro de potencia, puesto que podemos visualizar una mayor irregularidad en los pulsos y la formación poco a poco de un pico central; y en el diagrama de espacio de fase es posible ver como las trayectorias se van formando, a tal punto que se va haciendo una imagen cada vez más densa, es decir con tantas trayectorias que resulta difícil distinguirlas y en al algunos casos da la apariencia de que se trata de una mancha.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se caracterizó la emisión del láser a base del cristal Nd:YAG y se obtuvieron los parámetros de funcionamiento de las ventanas caóticas cuando es añadido el absorbedor saturable Cr4+:YAG al sistema.

Mediante el uso de la tarjeta de adquisición de datos AT-MIO-16H9  en conjunto con el software LabVIEW se hizo posible una recolección más rápida de los datos provenientes de la señal del detector, con la ventaja de poder visualizar al mismo tiempo la señal proveniente del detector, el espectro de la señal, y el diagrama de fase de la misma y mediante el uso de las técnicas de análisis de caos, para este caso, el análisis del espectro de potencia y el diagrama de espacio de fase fue posible observar y corroborar con más exactitud si las series temporales analizadas presentaban o no caos.

Es importante mencionar que con la actualización del equipo de trabajo, en este caso, la tarjeta de adquisición de datos, una versión más actual de LabVIEW  así como también un equipo de cómputo más actual, sería posible una mayor colección de datos y por ende mayor precisión en los resultados.

Sería interesante también el hecho de poder trabajar con un diodo láser de bombeo de mayor potencia que el que se utilizó, puesto que si se tiene mayor potencia sería posible hacer pruebas con distintos absorbedores saturables, dado que con este únicamente se logró la oscilación del láser con el Cr4+:YAG.

REFERENCIAS BIBLIIOGRÁFICAS Y VIRTUALES

- Jeft Hecht, THE LASER GUIDEBOOK; Ed. McGraw-Hill.  E.U.A., 1986

- Walter KOECHNER, Solid-State Laser Engineering; Ed. Springer. E.U.A., 1999

- Richard Scheps, INTRODUCTION TO LASER DIODE-PUMPED SOLID STATE LASERS, E.U.A., 2002

- Gregory L. Baker y Jerry P. Gollub, CHAOTIC DYNAMICS AN INTRODUCTION,Ed. Cambridge, Canada, 1990.

- E.E. Coherent , LASERS OPERACIÓN, EQUIPO, USO Y DISEÑO, Ed. Limusa, México, 1986.

- Francisco J.Duarte ,TUNABLE LASER OPTICS

- David Báez López, MATLAB CON APLICACIONES A LA INGENIERÍA, FÍSICA Y FINANZAS; Ed. Alfaomega. México, septiembre 2006.

- Garnett P., Williams, CHAOS THEORY TAMED, ED. Taylor & Francis, Gran Bretaña, 1997.

- CARRANZA FLORES,Martin. Proceso de caracterización V-I de celdas solares con LabVIEW, tesis en física y matemáticas, IPN, México, D.F., Marzo 2004.

- CIFUENTES, Hector. Tutorial de LabVIEW, documento de trabajo, Universidad Distrital “Francisco José de Caldas”, 2001.

- GÓMEZ GUTIÉRREZ, Emilia. Representación de señales de audio, documento de trabajo, Departament de Sonologia, Escola Superior de Musica de Catalunya ”,28 de septiembre de 2009.

- http://www.monografias.com/trabajos/laser/laser.shtml

- http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1ser_Nd-YAG

- http://www.solarlaser.com/mark.html

- www.ni.com

- http://en.wikipedia.org/wiki/Phase_space

- http://www.forosdeelectronica.com/f17/analizadores-espectro-frecuencia-6670/

- http://www.newport.com/Optical-Tables-and-Vibration Control/137658/1033/catalog.aspx

ANEXO a

GRAFICAS DE LAS MEDICIONES REALIZADAS CON EL ABSORBEDOR SATURABLE EN POSICIÓN VERTICAL

Figura 1A  Intensidad de corriente en 2.77A

Figura 2A  Intensidad de corriente en 2.90A

Figura 3A  Intensidad de corriente en 3A

Figura 4A  Intensidad de corriente en 3.25A

Figura 5A  Intensidad de corriente en 3.5A

Figura 6A  Intensidad de corriente en 3.75A

Figura 7A  Intensidad de corriente en 4 A

Figura 8A  Intensidad de corriente en 4.25 A

Figura 9A  Intensidad de corriente en 4.5A

Figura 10A  Intensidad de corriente en 4.75A

Figura 11A  Intensidad de corriente en 5A

Figura 12A  Intensidad de corriente en 5.5A

Figura 13A  Intensidad de corriente en 6ª

GRAFICAS DE LAS MEDICIONES CON ABSORBEDOR SATURABLE ROTADO 90°

Figura 14A  Intensidad de corriente en 2.77 A

Figura 15A  Intensidad de corriente en 2.90 A

Figura 16A  Intensidad de corriente en 3 A

Figura 17A  Intensidad de corriente en 3.25 A

Figura 18A  Intensidad de corriente en 3.5 A

Figura 19A  Intensidad de corriente en 3.75 A

Figura 20A  Intensidad de corriente en 4 A

Figura 21A  Intensidad de corriente en 4.25 A

Figura 22A   Intensidad de corriente en 4.5A

Figura 23A  Intensidad de corriente en 4.75 A

Figura 24A   Intensidad de corriente en 5 A

Figura 25A  Intensidad de corriente en 5.5 A

Figura 26A  Intensidad de corriente en 6 A